**PRAVILNIK**

**O POSTUPANJU SA UREĐAJIMA I OTPADOM KOJI SADRŽI PCB**

*("Sl. glasnik RS", br. 37/2011)*

# I UVODNE ODREDBE

### Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se: sadržina, izgled oznake i način označavanja uređaja koji sadrže PCB i prostorije ili postrojenja u kojima su smešteni, kao i dekontaminiranih uređaja; način odlaganja PCB ili PCB otpada, dekontaminacije uređaja koji sadrže PCB i metode ispitivanja sadržaja PCB; sadržina prijave podataka i registra uređaja u upotrebi koji sadrže PCB i PCB otpada; sadržina zahteva za izdavanje dozvole za dekontaminaciju uređaja koji sadrže PCB.

### Član 2

Izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje:

1. *uređaj koji sadrži PCB* obuhvata svaku opremu i uređaj koji sadrži ili je sadržao PCB (npr. transformatori, kondenzatori, posude sa ostacima PCB), a koja nije dekontaminirana. U slučaju kada je uređaj sastavljen od više električnih kondenzatora, granična vrednost sadržaja PCB od 5 dm3, predstavlja zbirni sadržaj PCB iz svih kondenzatora;
2. *dekontaminacija* obuhvata sve operacije koje omogućavaju ponovno korišćenje, reciklažu ili odlaganje uređaja, objekata, materijala ili tečnosti kontaminiranih PCB, pod bezbednim uslovima, i može uključiti zamenu, odnosno sve operacije kojima se vrši zamena PCB, odgovarajućim fluidima koji ne sadrže PCB.

# SADRŽINA, IZGLED OZNAKE I NAČIN OZNAČAVANJA UREĐAJA KOJI SADRŽE PCB, DEKONTAMINIRANIH UREĐAJA, KAO I PROSTORIJE ILI POSTROJENJA U KOJIMA SU SMEŠTENI

### Član 3

Oznaka uređaja koji sadrži PCB i oznaka dekontaminiranih uređaja pričvršćuje se na uređaj tako da bude uočljiva i otporna na oštećenja.

Uređaj u upotrebi koji sadrži više od 5 dm3 PCB uz oznaku iz stava 1. ovog člana nosi evidencioni broj prijave tog uređaja.

Prostor ili postrojenje u kojima je smešten uređaj koji sadrži PCB obeležava se tako da oznaka bude uočljiva, da se nalazi na ulaznom delu i da jasno ukazuje da se u prostoru nalazi uređaj koji sadrži PCB.

Oznaka koja se postavlja na dekontaminirani uređaj je sa tekstom crne boje na beloj osnovi i dimenzija 10 x 10 cm.

Oznaka koja se postavlja na uređaj koji sadrži PCB je sa tekstom crne boje na crvenoj osnovi i dimenzija 10 x 10 cm.

Oznaka koja se postavlja na uređaj za koji se pretpostavlja da sadrži PCB je sa tekstom crne boje na žutoj osnovi i dimenzija 10 x 10 cm.

Oznaka koja se postavlja na uređaj koji ne sadrži PCB je sa tekstom žute boje na zelenoj osnovi i dimenzija 10 x 5 cm.

Oznaka koja se postavlja na vrata prostora, odnosno postrojenja u kojima su smešteni uređaji koji sadrže PCB je sa tekstom crne boje na žutoj osnovi i dimenzija 13 x 18 cm.

Sadržina i izgled oznaka uređaja koji sadrže PCB, dekontaminiranih uređaja, kao i oznake prostora ili postrojenja u kojima su uređaji koji sadrže PCB smešteni dati su u Prilogu 1. - Sadržina i izgled

oznake uređaja koji sadrže PCB, oznake dekontaminiranih uređaja, kao i oznake prostora i postrojenja u kojima su smešteni, sa evidencionim brojem prijave uređaja, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

# NAČIN ODLAGANJA PCB ILI PCB OTPADA, DEKONTAMINACIJE UREĐAJA KOJI SADRŽE PCB I METODE ISPITIVANJA SADRŽAJA PCB

### Član 4

Odlaganje PCB otpada vrši se određenim postupcima ili metodama odlaganja koji su utvrđeni propisom kojim se uređuju kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada (D lista - Operacije odlaganja), i to:

1) D8, D9 i D10;

1. D12 (u bezbednom, dubokom, podzemnom skladištu u suvim stenskim formacijama i samo za uređaje i PCB otpad koji se ne mogu dekontaminirati);
2. D15 (skladištenje koje prethodi operacijama odlaganja).

### Član 5

Vlasnik uređaja koji sadrži PCB obezbeđuje dekontaminaciju uređaja tako da:

1. sadržaj PCB smanji ispod 0,05 procenata masenog udela i ukoliko je moguće ispod 0,005 procenata masenog udela;
2. ulje kojim će biti zamenjeno postojeće ulje, ne može da sadrži PCB i mora da poseduje značajno manja opasna svojstva od postojećeg ulja;
3. zamenu ulja izvrši na način na koji se neće ugroziti dalje odstranjivanje PCB iz otpadnog ulja.

Nakon izvršene dekontaminacije, transformator ili drugi uređaj koji je sadržao PCB označava se odgovarajućom oznakom u skladu sa ovim pravilnikom.

### Član 6

Prilikom odlaganja, odnosno dekontaminacije uređaja čiji deo sadrži PCB, taj deo odvaja se od uređaja i odlaže ili dekontaminira na način propisan u čl. 4. i 5. ovog pravilnika.

Sa uređajima koji mogu sadržati PCB postupa se kao da sadrže PCB sve dok se ne utvrdi suprotno. PCB supstance se ne mogu razdvajati od ostalih supstanci radi ponovnog korišćenja PCB.

### Član 7

Ispitivanje uređaja u upotrebi koji sadrži PCB ili za koji postoji mogućnost da je kontaminiran sadržajem PCB, otpada koji se sastoji, sadrži ili je kontaminiran PCB, vrši se sledećim metodama:

1. uzimanjem uzoraka ulja iz uređaja sa potencijalnim sadržajem PCB u skladu sa standardima SRPS EN ISO 3170:2006, SRPS EN ISO 3171:2006 i SRPS EN ISO 60475;
2. ispitivanjem sadržaja PCB u ulju i dekontaminacija PCB u skladu sa standardima SRPS EN 12766- 1:2002, SRPS EN 12766-2:2002 i SRPS EN 61619;
3. ispitivanjem sadržaja PCB u čvrstom otpadu u skladu sa standardima SRPS EN -15308: 2008 i EPA 8082 i 8270;
4. ispitivanjem sadržaja PCB u tečnom otpadu u skladu sa standardima SRPS EN-12766-1:2000, SRPS EN-12766-2:2001 i SRPS EN 61619:1997.

Ispitivanje sadržaja PCB u ulju iz stava 1. tačka 2) ovog člana može se vršiti i drugim međunarodno priznatim eksperimentalnim metodama sve dok su rezultati validacije tih metoda istovetni rezultatima validacije metoda utvrđenih standardima iz stava 1. ovog člana.

Izuzetno od stava 1. tačka 2) i stava 2. ovog člana, ispitivanje sadržaja PCB u ulju može se vršiti i drugim eksperimentalnim metodama osetljivosti od najmanje 0,001 procenta masenog udela PCB, ukoliko sadržaj PCB u ulju ne prelazi 0,003 procenta masenog udela.

Otpad nastao posle korišćenja dekontaminiranog uređaja ispituje se na način propisan ovim članom.

### Član 8

Uređaji koji sadrže PCB mogu da se upotrebljavaju i održavaju sve do njihove dekontaminacije, stavljanja van upotrebe ili odlaganja, ako je PCB sadržan u ulju u skladu sa tehničkim standardima ili specifikacijama u pogledu izolacionih svojstava, da je uređaj u ispravnom radnom stanju, da ne curi i da ne predstavlja rizik po životnu sredinu.

# SADRŽINA PRIJAVE PODATAKA I REGISTRA UREĐAJA U UPOTREBI KOJI SADRŽE PCB I PCB OTPADA

### Član 9

Prijava podataka o uređajima u upotrebi koji sadrže više od 5 dm3 PCB sadrži naročito:

1. osnovne podatke o vlasniku i lokaciji na kojoj se nalazi uređaj koji sadrži PCB;
2. podatke o uređaju u upotrebi koji sadrži PCB;
3. postupke i rokove za izbacivanje iz upotrebe uređaja koji sadrže PCB;
4. postupke i rokove za zamenu sadržaja i dekontaminaciju opreme i uređaja koji sadrže PCB;
5. postupke i način privremenog odlaganja uređaja koji sadrže PCB;
6. mere za sprečavanje štetnog uticaja na životnu sredinu u redovnom radu i u slučaju udesa. Prijava podataka o PCB otpadu sadrži naročito:
7. osnovne podatke o vlasniku PCB otpada;
8. osnovne podatke o lokaciji na kojoj se nalazi PCB otpad;
9. podatke o vrsti i ukupnoj količini količini PCB otpada;
10. informacije o skladištenju PCB otpada.

Registar uređaja u upotrebi koji sadrže PCB sadrži naročito:

1. registarski broj;
2. podatke o vlasniku uređaja;
3. podatke o lokacijama i ukupnom broju uređaja;
4. podatke o svakom uređaju:
   1. redni broj lokacije,
   2. evidencioni broj prijave uređaja,
   3. vrsta uređaja, ime proizvođača i zemlja porekla uređaja,
   4. količina ulja koja sadrži PCB u uređaju,
   5. sadržaj PCB,
   6. stanje i operacioni status uređaja koji sadrži PCB,
   7. održavanje uređaja koji sadrži PCB,
   8. Plan zamene uređaja,
   9. napomene.

Sadržina prijave podataka o uređajima u upotrebi koji sadrže PCB data je u Prilogu 2. - Sadržina prijave podataka uređaja u upotrebi koji sadrže PCB, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sadržina prijave podataka o PCB otpadu data je u Prilogu 3. - Sadržina prijave podataka o PCB otpadu, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Sadržina registra uređaja u upotrebi koji sadrže PCB data je u Prilogu 4. - Sadržina registra uređaja u upotrebi koji sadrže PCB, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

# SADRŽINA ZAHTEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA DEKONTAMINACIJU UREĐAJA KOJI SADRŽE PCB

### Član 10

Zahtev za izdavanje dozvole za dekontaminaciju uređaja koji sadrže PCB sadrži:

1. podatke o podnosiocu zahteva;
2. podatke o postrojenju za dekontaminaciju uređaja koji sadrže PCB i lokaciji;
3. podatke o kapacitetu postrojenja za dekontaminaciju uređaja koji sadrže PCB i načinu privremenog skladištenja uređaja koji sadrže PCB i PCB otpada;
4. podatke o uređajima koji mogu biti predmet dekontaminacije;
5. predviđeni postupak dekontaminacije;
6. vrstu kontrole i mere za sprečavanje štetnog uticaja na životnu sredinu za vreme obavljanja postupka dekontaminacije;
7. predviđeno postupanje sa otpadom i ostacima po završetku dekontaminacije;
8. broj zaposlenih i njihove kvalifikacije;
9. podatke o kvalifikovanom licu odgovornom za stručni rad.


# ZAVRŠNA ODREDBA

### Član 11

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


**Prilog 1.**

**SADRŽINA I IZGLED OZNAKE UREĐAJA KOJI SADRŽE PCB, OZNAKE DEKONTAMINIRANIH UREĐAJA, KAO I OZNAKE PROSTORA I POSTROJENJA U KOJIMA SU SMEŠTENI, SA EVIDENCIONIM BROJEM PRIJAVE UREĐAJA**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | DEKONTAMINIRANI UREĐAJI KOJI SADRŽE PCB |  |
|  | Ulje/fluid koji sadrži PCB je zamenjen:   * sa (ime zamene) * na (datum) * od strane (pravno/fizičko lice) |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Koncentracija PCB je: |  |
|  | * starom ulju mas % * novom ulju mas % |  |



REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO ŽIVOTNE



SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG

PLANIRANJA


Omladinskih brigada 1

11070 Novi Beograd

REPUBLIC OF SERBIA

MINISTRY OF THE ENVIRONMENT, MINING AND SPATIAL PLANNING

1, Omladinskih brigada Str. 11070 New Belgrade



Po meri prirode

Tel: + 381 (011) 31-31-357; 31-31-359 / Fax: + 381 (011) 31-31-394 / [www.ekoplan.gov.rs](http://www.ekoplan.gov.rs/)

## EVIDENCIONI BROJ PRIJAVE UREĐAJA

**Prilog 2.**

**SADRŽINA PRIJAVE PODATAKA UREĐAJA U UPOTREBI KOJI SADRŽE PCB**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **OSNOVNI PODACI O VLASNIKU I LOKACIJI** | |  | |
| **1** | **Naziv vlasnika (pravno lice ili preduzetnik)**  Poreski identifikacioni broj (PIB) Matični broj: | |  | |
| 2 | **Delatnost vlasnika**  Šifra pretežne delatnosti: | |  | |
| 3 | **Adresa vlasnika**  Mesto:  Šifra mesta: Poštanski broj: Ulica i broj: Telefon: Telefaks:  E-mail: Opština:  Šifra opštine: | |  | |
| 3 | **Odgovorno lice**  Kontakt osoba:  Ime, prezime i funkcija: Telefon:  E-mail: | |  | |
| 4 | **Lokacija na kojoj se uređaj nalazi** | |  | |
|  | Lokacija 1: | Opština, mesto, ulica i broj: |  | |
| Geografske koordinate lokacije: | N |  |
| E0 |  |
| Opis lokacije na kojoj se uređaj nalazi (Označiti sa X): | Industrijska zona |  |
| Naseljeno područje |  |
| Nenaseljeno područje |  |
| Ukupan broj komada uređaja | Transformatori (Serijski broj) |  |
| Kondenzatori (Serijski broj) |  |
| Drugo (Serijski broj) |  |
|  | Lokacija 2: | Opština, mesto, ulica i broj: |  | |
| Geografske koordinate lokacije: | N |  |
| E0 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Opis lokacije  na kojoj se uređaj nalazi (Označiti sa X): | Industrijska zona |  |
| Naseljeno područje |  |
| Nenaseljeno područje |  |
| Ukupan broj komada uređaja | Transformatori (Serijski broj) |  |
| Kondenzatori (Serijski broj) |  |
| Drugo (Serijski broj) |  |
|  | Lokacija 3: | Opština, mesto, ulica i broj: |  | |
| Geografske koordinate lokacije: | N |  |
| E0 |  |
| Opis lokacije na kojoj se uređaj nalazi  (Označiti sa X): | Industrijska zona |  |
| Naseljeno područje |  |
| Nenaseljeno područje |  |
| Ukupan broj komada uređaja | Transformatori (Serijski broj) |  |
| Kondenzatori (Serijski broj) |  |
| Drugo (Serijski broj) |  |
|  | Lokacija 4: | Opština, mesto, ulica i broj: |  | |
| Geografske koordinate lokacije: | N |  |
| E0 |  |
| Opis lokacije na kojoj se uređaj nalazi (Označiti sa X): | Industrijska zona |  |
| Naseljeno područje |  |
| Nenaseljeno područje |  |
| Ukupan broj komada uređaja | Transformatori (Serijski broj) |  |
| Kondenzatori (Serijski broj) |  |
| Drugo (Serijski broj) |  |
|  | Lokacija 5: | Opština, mesto, ulica i broj: |  | |
| Geografske koordinate lokacije: | N |  |
| E0 |  |
| Opis lokacije na kojoj se uređaj nalazi (Označiti sa X): | Industrijska zona |  |
| Naseljeno područje |  |
| Nenaseljeno područje |  |
| Ukupan broj komada uređaja | Transformatori |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Serijski broj) |  |
| Kondenzatori (Serijski broj) |  |
| Drugo (Serijski broj) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **B** | **INFORMACIJE O POSTOJEĆIM UREĐAJIMA KOJI SADRŽE PCB** | | |  |
| 1 | Redni broj lokacije: | | |  |
| 2 | Vrsta uređaja (transformator, kondenzator, itd), ime proizvođača i zemlja porekla: | | |  |
| 3 | Serijski broj: | | |  |
| 4 | Nazivno opterećenje (kV): | | |  |
| 5 | Datum proizvodnje: | | |  |
| 6 | Masa (kg): | Masa opreme (kg) (suve, bez ulja) | |  |
| Masa ulja/tečnosti (kg): | |  |
| Ukupna masa opreme (kg): | |  |
| Dimenzije uređaja  (dužina, širina, visina) u m | |  |
| 7 | Naziv ulja ili izolacione tečnosti: | | |  |
| 8 | Sadržaj PCB u tečnosti (fluidu) | | >10% PCB |  |
| >0,05% PCB ili 500 ppm |  |
| >0,005% PCB ili 50 ppm |  |
| <0,005% PCB ili 50 ppm |  |
| Uređaj ne sadrži PCB (prema izjavi proizvođača) |  |
| Sadržaj PCB nije poznat |  |
| Iz uređaja je odstranjen fluid |  |
| 9 | Analiza na sadržaj PCB urađena? (Da/Ne) | | |  |
| 10 | Datum merenja sadržaja PCB i primenjena metoda | | |  |
| 11 | Izvođač merenja sadržaja PCB i broj Izveštaj o merenju | | |  |
| 12 | Operativni status uređaja | | U upotrebi;  Datum početka upotrebe: |  |
| Na čekanju, spreman za upotrebu: |  |
| Rashodovan, nije u upotrebi: |  |
| 13 | Stanje uređaja | | Tečnost curi |  |
| Neophodna je brza akcija |  |
| Način uskladištenja (na otvorenom, natkrivena, ograđen prostor, zatvoreno skladište, itd.) |  |
| 14 | Održavanje uređaja | | Dopunjavanje? |  |
| Ako da, datum poslednjeg curenja |  |
| Naziv pravnog lica ili preduzetnika koji servisira uređaj |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Naziv ulja/izolacione tečnosti kojom se dopunjuje uređaj |  |
| Naziv originalnog ulja/izolacione tečnosti |  |
| 15 | Plan zamene: | Postoji |  |
| Ne postoji |
| 15 | Drugi podaci ili napomene: | |  |

U , Datum:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Pečat i potpis odgovornog lica | |

## Prilog 3.

**SADRŽINA PRIJAVE PODATAKA O PCB OTPADU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **OSNOVNI PODACI O VLASNIKU I LOKACIJI** | |  |
| 1 | **Naziv vlasnika (pravno lice ili preduzetnik)**  Poreski identifikacioni broj (PIB) Matični broj: | |  |
| 2 | **Delatnost vlasnika**  Šifra pretežne delatnosti: | |  |
| 3 | **Adresa vlasnika**  Mesto:  Šifra mesta: Poštanski broj: Ulica i broj: Telefon: Telefaks:  E-mail: Opština:  Šifra opštine: | |  |
| 4 | **Odgovorno lice**  Kontakt osoba:  Ime, prezime i funkcija: Telefon:  E mail: | |  |
|  |  | |  |
| 5 | **Adresa lokacije na kojoj se PCB otpad nalazi**  Opština, mesto, ulica i broj: | |  |
| 6 | **Opis lokacije na kojoj se PCB otpad nalazi** | Industrijska zona |  |
| Naseljeno područje |  |
| Nenaseljeno područje |  |
| 7 | **Ukupna količina** | Transformatori |  |
| Kondenzatori |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PCB otpada na lokaciji** | Drugo |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **B** | **INFORMACIJE O SKLADIŠTENJU OTPADA** |  |
| 1 | **Opisati vrstu otpada**  (npr. transformatorsko ulje u buradima) |  |
| 2 | **Procenjena količina otpada:** |  |
| 3 | **Skladištene posude su atestirane na curenje**  (da/ne)? |  |
| 4 | **Skladišni prostor je označen na način da jasno prikazuje prisustvo PCB**  (da/ne)? |  |
| 5 | **Da li je skladišni prostor zaštićen od atmosferskih uticaja**  (da/ne, natkriven/pokriven)? |  |
| 6 | **Tlo ili pod u skladišnom prostoru je zaštićen da omogućava bezbedno odlaganje opasnih materija**  (da/ne)? |  |
| 7 | **Zemljište ili građevinski materijal je zagađen curenjem PCB**  (da/ne, dati indikaciju obima zagađenja ako je moguće, npr. u tonama ili m3 zagađenog zemljišta) |  |
| 8 | **Kratak istorijat primene ranijih sanacionih mera, npr. zamena i odlaganje PCB opreme i otpada**  (kada, koje izvršio, gde je izvršeno odlaganje, itd.) |  |
| 9 | **Druge relevantne informacije**  (npr. rezultati merenja sadržaja PCB i sl.) |  |

U , Datum:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Pečat i potpis odgovornog lica | |

## Prilog 4.

**SADRŽINA REGISTRA UREĐAJA U UPOTREBI KOJI SADRŽE PCB**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REGISTARSKI BROJ:** | | |
| **PODACI O VLASNIKU UREĐAJA KOJI SADRŽI PCB** | | |
| Poreski identifikacioni broj (PIB) | |  |
| Matični broj: | |  |
| Pun naziv | |  |
| Adresa | Mesto |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Šifra mesta |  |
| Poštansk i broj |  |
| Ulica i broj |  |
| Telefon |  |
| Telefaks |  |
| E mail |  |
| Opština | |  |
| Šifra opštine | |  |
| Šif ra pretežne delatnosti | |  |
| **PODACI O ODGOVORNOM LICU** | | |
| Ime i prezime | |  |
| Funkcija | |  |
| Telefon | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PODACI O LOKACIJ AM A I UKUPNOM BROJU UREĐ AJ A KOJI SADRŽE PCB** | | | | |
| Lokacija 1. | Opština, mesto, ulica i broj |  | | |
| Geografske koordinate lokacije | | N |  |
| E0 |  |
| Ukupan broj uređaja koji sadrže PCB na lokaciji | | |  |
| Lokacija 2. | Opština, mesto, ulica i broj |  | | |
| Geografske koordinate lokacije | | N |  |
| E0 |  |
| Uk upan broj uređaja k oji sadrže PCB na lok aciji | | |  |
| Lokacija 3. | Opština, mesto, ulica i broj |  | | |
| Geografske koordinate lokacije | | N |  |
| E0 |  |
| Uk upan broj uređaja k oji sadrže PCB na lok aciji | | |  |
| Lokacija 4. | Opština, mesto, ulica i broj |  | | |
| Geografske koordinate lokacije | | N |  |
| E0 |  |
| Ukupan broj uređaja koji sadrže PCB na lokaciji | | |  |
| Lokacija 5. | Opština, mesto, ulica i broj |  | | |
| Geografske koordinate lokacije | | N |  |
| E0 |  |
| Uk upan broj uređaja k oji sadrže PCB na lok aciji | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PODACI O UREĐAJU KOJI SADRŽI PCB** | | | |
| Redni broj lokacije | | |  |
| Evidencioni broj prijave uređaja | |  | |
| Serijski broj uređaja | |  | |
| Vrsta uređaja  (označiti sa X ili navesti vrstu uređaja) | Transformator | |  |
| Kondenzator | |  |
| Drugo (navesti) | |  |
| Ime proizvođača | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemlja porekla uređaja | | |  | | | |
| Količina ulja koja sadrži PCB u uređaju (dm3) | | | |  | | |
| Sadržaj PCB u ulju | | | |  | | |
| Naziv originalnog ulja/izolacione tečnosti | | |  | | | |
| Stanje uređaja: | | | | | | |
| Operativni status uređaja | | | | | | |
| Održavanje uređaja | Vršena dopuna uređaja? (označiti sa X) | | | | DA |  |
| NE |  |
| Ako da, datum poslednjeg curenja | | | | |  |
| Naziv lica pravnog lica ili preduzetnik koje servisira uređaj | | | |  | |
| Naziv ulja/izolac ione t ečnosti k ojom se dopunjuje uređaj | | | |  | |
| Urađen Plan zamene uređaja (označiti sa X) | | | | | DA |  |
| NE |  |
| Napomene: | |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ime i prezime ovlašćenog lica | | |
|  |  |  |